## Sheet1
Inductance vs Offset
Offset Hz | L uH
0 | 0
280 | 1
732 | 2.5
1382 | 5
2793 | 10
6740 | 25
12868 | 50
23285 | 100
45389 | 250
50634 | 300
55211 | 350
66640 | 500
69687 | 550
72313 | 600
79192 | 750
87315 | 1000
93718 | 1250
98666 | 1500
110739 | 2500